| □複驗 液體公共危險物品儲槽 □容積1,000公秉以上 檢查申請書 ■容積未滿1,000公秉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業單位名稱 |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |
| 事業單位地址 |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |
| 希望受檢地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儲 槽 號 碼 |  |  |  | 型 式 | □常壓儲槽 □壓力儲槽 |  |  |  |
| 內 容 量 | 公秉(KL) |  |  | 內容物 |  |  |  |  |
| 希望受檢日期 | 民國 年 月 日 （由申請單位確定可檢日期） |  |  | 檢查費 | 新台幣 元整 |  |  |  |
| 此致 中華壓力容器協會 住址：70844台南市安平區中華西路二段21號3樓 電話：06-2986139 傳真：06-2986140 申請單位： 發票名稱： 印 統一編號： 發票地址： 寄發地址： 承 辦 人： 連絡電話： 中華民國107年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收件字號 |  | 收件日期 | 發票號碼 |  |  |  | 通 知 單 |  |

◎注意事項：

壹、申請檢查時，請檢附下列資料：（每座資料一式五份，每頁需加蓋「公司章」及「與正本相符」章）

- 儲槽構造詳圖（1,000公秉以上儲槽需含焊接圖）。二、廠區平面圖。

三、材質證明書。四、強度計算書(未滿1,000公秉之儲槽免附)。五、物質安全資料表。

貳、檢查費以郵局匯票、即期支票或匯款，函寄本會。

參、檢查費用如下：

一、儲槽檢查每座收費依液體公共危險物品儲槽專業檢查機構收費基準

二、指定假日檢查者加倍收費。

三、複檢費每座次收費依液體公共危險物品儲槽專業檢查機構收費基準之二分之一。

肆、事業單位之待檢儲槽，事前應予清理、檢整妥善後再行申請檢查。

中華壓力容器協會

液體公共危險物品儲槽檢查申請說明

法源依據：公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

- 公共危險物品及可燃性高壓氣體之製造、儲存或處理場所之位置、構造　　　及設備圖說，應由直轄市、縣(市)消防機關於主管建築機關許可開工前，審查完成。

前項場所完工後，直轄市、縣（市）主管建築機關應會同消防機關檢查其位置、構造及設備合格後，始得發給使用執照。

儲存液體公共危險物品之儲槽應於申請完工檢查前，委託中央主管機關指定之專業機構完成下列檢查，並出具合格證明文件。

一、滿水或水壓檢查。

二、儲槽容量在一千公秉以上者，應實施地盤、基礎及熔接檢查。

前項滿水、水壓、地盤、基礎及熔接檢查之基準，由中央主管機關定之。

檢查類別：

一、內容積0.6公秉以上未滿1,000公秉之儲槽：

滿水試驗、水壓試驗（適用壓力儲槽）。

二、內容積1,000公秉以上之儲槽：

地盤、基礎及熔接檢查、滿水試驗、水壓試驗（適用壓力儲槽）。

申請說明：

一、提供相關圖說：(1,000公秉以上之儲槽)

1.原始設計書圖資料。

2.基礎填築部份必要之相關施工品質查驗紀錄及試驗報告。

3.施工預定進度表。

二、核算檢查費用（1,000公秉以上之儲槽）。

※ 三、提出申請資料：

1.申請書(每張申請書限填一座儲槽/申請單位需用印)。

2.繳交檢查費用(郵局匯票或即期支票或匯款證明)。

3.檢附資料：

(1)廠區平面圖（需標示儲槽位置）。

(2)儲槽設計圖。

(3)材質證明書（含來源證明）。

(4)強度計算書（1,000公秉以上儲槽）。

(5)儲槽內容物之物質安全資料表。

(6)以上資料每座一式五份，每份每頁均需加蓋公司大小章及與正本相符章。

檢查專業機構：中華壓力容器協會(內政部94年03月14日內授消字第09400929302號函核定)

業務連絡窗口：業務處　李敏華小姐／楊禮彬 處長

電話：06-2986139        傳真：06-2986140

會址：70844台南市安平區中華西路二段21號3樓

網址：http://www.pva.org.tw    E-mail：zone6638@yahoo.com.tw

本會之匯款資料如下：

(1)銀行匯款：

匯款銀行：第一銀行　台南分行

銀行戶名：中華壓力容器協會

帳　　號：601-10-053359

(2)郵政劃撥：

劃撥帳戶：中華壓力容器協會

劃撥帳號：0521700-7

請於匯款完成後，將匯款明細及匯款收據傳真至06-2986140，謝謝您的合作！

中華壓力容器協會

TEL：06-2986139

FAX：06-2986140